|  |  | Утверждено постановлением администрации Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района №46 от 17 ноября 2014г. |
| --- | --- | --- |

Схема водоснабжения
Сизовского сельского поселения

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области

на перспективу до 2024 года.

Введение.

Схема водоснабжения Сизовского сельского поселения на перспективу до 2024 г. разработана администрацией Сизовского сельского  поселения Чернышковского  муниципального района Волгоградской области на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О водоснабжении и водоотведении".

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Генерального плана муниципального образования Сизовского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Сизовского сельского поселения от 20.02.2014г. № 2/6.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

# Паспорт схемы.

Наименование.

Схема водоснабжения муниципального образования – Сизовское сельское  поселение Чернышковского  муниципального района Волгоградской области на перспективу до 2024 года.

Разработчик проекта.

Администрация Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение объекта.

Российская Федерация, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х.Сизов.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения ;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы.

Первый этап 2015-2018 г.

- Реконструкция водозаборных сооружений, сетей и объектов водоснабжения ;

- Установка систем  управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

- Строительство нового водозабора.

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории Сизовского сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития территории Сизовского сельского поселения.

# Глава 1. Краткое описание.

На территории Сизовского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: х.Сизов, х.Филатов.

По состоянию на 01.01.2014 г. численность населения Сизовского сельского поселения составляет 720 человек.

Источниками водоснабжения жителей Сизовского сельского поселения являются: водозаборные артезианские скважины.

Общая площадь земель – 12652 га , из них сельскохозяйственных угодий - 11673 га,  в т.ч. пашни - 10088га, пастбищ - 1585 га.

# Глава 2. Схема Водоснабжения .

## 2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Сизовского сельского поселения.

Обеспечение жителей Сизовского сельского поселения осуществляется по сети централизованной системы водоснабжения от водозаборных скважины. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 9,1 км, мощность водозаборных сооружений составляет 210 м3/сут.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект ЗСО разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Централизованная система холодного водоснабжения Сизовского сельского поселения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунальных предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров;

- собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей.

Учитывая вышеизложенное важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей поселка в воде, объемов водопотребления на различные нужды.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений приведено в таблице:

Таблица 1

| Наименование источника (скважина, водозабор) | Адрес источника | Марка насоса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водозаборная скважина | х.Сизов | ЭЦВ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина | х.Сизов | ЭЦВ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина | х.Сизов | ЭЦВ 6-10-80-3 |
| Водозаборная скважина | х.Филатов | ЭЦВ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина | х.Филатов | ЭЦВ 6-10-80 |

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. По своему составу вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети в Сизовском сельском поселении выполнены из чугунных и асбестовых материалов. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов лежат в пределах от 50 мм до 150 мм. Количество водоразборных колонок, установленных на сети водоснабжения, составляет 1 шт.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проблемными вопросами системы водоснабжения в Сизовском сельском поселении являются:

- износ водопроводных сетей до 80%;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования;

Обеспечение населения Сизовского сельского поселения качественной услугой водоснабжения  является одной из важных проблем. Качество предоставляемой услуги должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие поставляемого ресурса (воды) существующим стандартам и нормативам.

## 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Сизовского сельскогопоселения, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 2.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 2

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 37,0 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 37,0 |
| 3 | Объем потерь | тыс. м3 | 3,7 |
| 4 | Объем потерь | % | 10 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс. м3 | 33,3 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 32,0 тыс. м. куб. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Объем полезного отпуска воды потребителям составил 33,3 тыс.м3/год, средний расход воды в сутки составил 210 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 340 м3/сут.

Основным потребителем воды в Сизовском сельском поселении является население.

В 2012 году общее количество проживающих в поселении составило 726 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 26 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 210  л/сут. или 2,98м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в поселении.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения:

- Установка систем управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

Второй этап 2019-2024 г.

- Бурение водозаборной скважины х.Филатов;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа;

В настоящее время в Сизовском сельском  поселении приборы учета установлены у части потребителей холодной воды. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки планируется использовать ресурсосберегающие, природоохранные технологии повторного использования промывных вод фильтров.

## 2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции систем централизованных систем холодного водоснабжения будет определена после разработки проектной документации и получения государственной экспертизы проекта. Финансирование разработки проектной документации будет рассмотрена при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в Сизовском сельском  поселении бесхозяйные сети отсутствуют.